## Лист_1
Номенклатура.Группа | Остаток
Номенклатура
Кабель контрольный с медной жилой | 1259
КВБбШвнгА-LS 14х2,5 | 275
КВВГ 14х1,5 | 34
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 40
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | 730
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 180
Кабель с бумажной пропитанной изоляцией, АСБл, ААБл, ААШв, КАСЭТ | 44031
АСБ2л 10 3х240 | 515
АСБ2л 10 3х240 | 515
АСБ2л 10 3х240 | 410
АСБ2л 10 3х240 | 305
АСБ2л 10 3х240 | 417
АСБ2л 10 3х240 | 412
АСБ2л 10 3х240 | 516
АСБГ 10 3х120 | 552
АСБГ 10 3х240 | 160
АСБГ 10 3х240 | 214
АСБл 1 4х150 | 252
АСБл 1 4х95 | 53
АСБл 10 3х120 | 196
АСБл 10 3х120 | 138
АСБл 10 3х120 | 410
АСБл 10 3х120 | 250
АСБл 10 3х120 | 114
АСБл 10 3х120 | 140
АСБл 10 3х120 | 505
АСБл 10 3х120 | 386
АСБл 10 3х120 | 515
АСБл 10 3х120 | 386
АСБл 10 3х120 | 634
АСБл 10 3х120 | 390
АСБл 10 3х120 | 660
АСБл 10 3х120 | 722
АСБл 10 3х120 | 446
АСБл 10 3х120 | 390
АСБл 10 3х120 ож | 150
АСБл 10 3х120 ож | 158
АСБл 10 3х150 | 338
АСБл 10 3х185 | 209
АСБл 10 3х185 | 168
АСБл 10 3х185 | 253
АСБл 10 3х185 | 412
АСБл 10 3х185 | 375
АСБл 10 3х185 | 112
АСБл 10 3х240 | 410
АСБл 10 3х240 | 120
АСБл 10 3х240 | 104
АСБл 10 3х240 | 412
АСБл 10 3х240 | 410
АСБл 10 3х240 | 443
АСБл 10 3х240 | 441
АСБл 10 3х240 | 445
АСБл 10 3х240 | 441
АСБл 10 3х240 | 457
АСБл 10 3х240 | 150
АСБл 10 3х240 | 182
АСБл 10 3х240 | 407
АСБл 10 3х240 | 510
АСБл 10 3х240 | 510
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 511
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 513
АСБл 10 3х240 | 513
АСБл 10 3х240 | 508
АСБл 10 3х240 | 514
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 510
АСБл 10 3х240 | 513
АСБл 10 3х240 | 514
АСБл 10 3х240 | 515
АСБл 10 3х240 | 515
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 505
АСБл 10 3х240 | 508
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 514
АСБл 10 3х240 | 412
АСБл 10 3х240 | 507
АСБл 10 3х240 | 512
АСБл 10 3х240 | 191
АСБл 10 3х240 | 507
АСБл 10 3х240 | 461
АСБл 10 3х240 | 457
АСБл 10 3х240 | 463
АСБл 10 3х240 | 393
АСБл 10 3х240 | 616
АСБл 10 3х240 | 460
АСБл 10 3х240 | 381
АСБл 10 3х240 | 540
АСБл 10 3х240 | 513
АСБл 10 3х240 | 513
АСБл 10 3х240 | 554
АСБл 10 3х240 | 303
АСБл 10 3х240 | 307
АСБл 10 3х240 | 309
АСБл 10 3х240 | 338
АСБл 10 3х240 | 621
АСБл 10 3х240ож | 412
АСБл 10 3х240ож | 406
АСБл 10 3х240ож | 426
АСБл 10 3х240ож | 510
АСБл 10 3х240ож | 509
АСБл 10 3х240ож | 514
АСБл 10 3х50 ож | 483
АСБл 10 3х70 | 333
АСБл 10 3х70 | 143
АСБл 10 3х70 | 160
АСБл 10 3х95 | 112
АСБл 10 3х95 | 61
АСБл 10 3х95 | 327
АСБл 10 3х95 | 176
ЦАСБл 10 3х240 | 511
ЦАСБл 10 3х240 | 411
ЦАСБл 10 3х240 | 309
ЦАСБл 10 3х240 | 565
ЦАСБл 10 3х240 | 360
Кабель с изоляцией из полимерных композитов, ППГнг | 9442
ППГнгА-FRHF 4х1,5 | 623
ППГнгА-FRHF 4х2,5 | 145
ППГнгА-FRHF 5х2,5 | 1700
ППГнгА-FRHF 5х2,5 | 660
ППГнгА-FRHF 5х2,5 | 127
ППГнгА-HF 2х1,5 | 6187
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена до 1 кВ | 976
ПвБШв 3х16 - 1 | 156
ПвБШв 3х25 - 1 | 820
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена до 1 кВ. АПвБШп(г, нг...LS) | 66196
АПвБШп 1 4х16ок (N) | 135
АПвБШп 1 4х16ок (N) | 150
АПвБШп 1 4х16ок (N) | 753
АПвБШп 1 4х185 | 113
АПвБШп 1 4х25 | 60
АПвБШп 1 4х25ок (N) | 250
АПвБШп 1 4х35 | 124
АПвБШп 1 4х35 | 562
АПвБШп 1 4х35ок (N) | 1025
АПвБШп 1 4х50мс (N) | 1164
АПвБШпг 1 4х120 | 1015
АПвБШпг 1 4х120 | 480
АПвБШпг 1 4х120 | 368
АПвБШпг 1 4х120 | 301
АПвБШпг 1 4х120 | 226
АПвБШпг 1 4х120 | 153
АПвБШпг 1 4х120 | 799
АПвБШпг 1 4х120 | 1347
АПвБШпг 1 4х120 | 1468
АПвБШпг 1 4х120 | 1469
АПвБШпг 1 4х150 | 631
АПвБШпг 1 4х150 | 916
АПвБШпг 1 4х150 | 1083
АПвБШпг 1 4х16 | 1224
АПвБШпг 1 4х16 | 1694
АПвБШпг 1 4х16ок | 292
АПвБШпг 1 4х16ок | 1724
АПвБШпг 1 4х16ок | 1728
АПвБШпг 1 4х185 | 737
АПвБШпг 1 4х185 | 723
АПвБШпг 1 4х185 | 715
АПвБШпг 1 4х185 | 118
АПвБШпг 1 4х185 | 677
АПвБШпг 1 4х185 | 113
АПвБШпг 1 4х185 | 946
АПвБШпг 1 4х185 | 526
АПвБШпг 1 4х185 | 202
АПвБШпг 1 4х185 | 525
АПвБШпг 1 4х185 | 516
АПвБШпг 1 4х185 | 527
АПвБШпг 1 4х185 | 659
АПвБШпг 1 4х185 | 1038
АПвБШпг 1 4х185 | 516
АПвБШпг 1 4х185 | 514
АПвБШпг 1 4х185 | 641
АПвБШпг 1 4х185 | 641
АПвБШпг 1 4х185 | 1038
АПвБШпг 1 4х240 | 621
АПвБШпг 1 4х240 | 506
АПвБШпг 1 4х240 | 563
АПвБШпг 1 4х240 | 576
АПвБШпг 1 4х240 | 567
АПвБШпг 1 4х240 | 562
АПвБШпг 1 4х240 | 538
АПвБШпг 1 4х240 | 541
АПвБШпг 1 4х240 | 516
АПвБШпг 1 4х240 | 562
АПвБШпг 1 4х240 | 551
АПвБШпг 1 4х240 | 562
АПвБШпг 1 4х240 | 555
АПвБШпг 1 4х240 | 554
АПвБШпг 1 4х240 | 240
АПвБШпг 1 4х240 | 251
АПвБШпг 1 4х240 | 505
АПвБШпг 1 4х240 | 726
АПвБШпг 1 4х240 | 470
АПвБШпг 1 4х240 | 126
АПвБШпг 1 4х240 | 556
АПвБШпг 1 4х240 | 469
АПвБШпг 1 4х240 | 477
АПвБШпг 1 4х240 | 561
АПвБШпг 1 4х240 | 469
АПвБШпг 1 4х240 | 276
АПвБШпг 1 4х240 | 469
АПвБШпг 1 4х240 | 726
АПвБШпг 1 4х240 | 726
АПвБШпг 1 4х240 | 474
АПвБШпг 1 4х240 | 470
АПвБШпг 1 4х240 | 501
АПвБШпг 1 4х240 | 555
АПвБШпг 1 4х240 | 506
АПвБШпг 1 4х240 | 721
АПвБШпг 1 4х240 | 303
АПвБШпг 1 4х25 | 160
АПвБШпг 1 4х25 | 104
АПвБШпг 1 4х25 | 1158
АПвБШпг 1 4х25 | 2162
АПвБШпг 1 4х35 | 1657
АПвБШпг 1 4х35 | 1786
АПвБШпг 1 4х35 | 1013
АПвБШпг 1 4х35 | 519
АПвБШпг 1 4х50 | 387
АПвБШпг 1 4х50 | 649
АПвБШпг 1 4х50 | 163
АПвБШпг 1 4х70 | 125
АПвБШпг 1 4х70 | 901
АПвБШпг 1 4х70 | 1104
АПвБШпг 1 4х70 | 605
АПвБШпг 1 4х95 | 344
АППГнг(А)-HF 4х35мк - 0,66 | 535
АППГнг(А)-HF 4х70мс - 1 | 500
АППГнг(А)-HF 4х70мс - 1 | 512
АППГнг(А)-HF 4х70мс - 1 | 835
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, 6...35 кВ, АПвПуг, АПвВнг(А)-LS | 57186
АПвВнг(А)-LS 10 1х500/70 | 107
АПвВнг(А)-LS 20 1х500/70 | 112
АПвВнг(А)-LS 20 1х500/70 | 167
АПвВнг(А)-LS 20 1х500/70 | 565
АПвВнг(А)-LS 20 1х500/70 | 100
АПвВнгА-LS 10 1х240/50 | 109
АПвВнгА-LS 10 1х240/50 | 131
АПвВнгА-LS 10 1х240/50 | 125
АПвВнгА-LS 10 1х240/50 | 590
АПвВнгА-LS 10 1х240/50 | 80
АПвВнгА-LS 20 1х240/50 | 964
АПвВнгА-LS 20 1х240/50 | 964
АПвПнг(А)-HF 10 3х240/50 | 340
АПвПнг(А)-HF 10 3х240/50 | 340
АПвПу2г 10 1х300/70 | 310
АПвПу2г 10 3х120/50 | 458
АПвПу2г 10 3х120/50 | 464
АПвПу2г 10 3х95/35 | 969
АПвПуг 10 1х120/35 | 1496
АПвПуг 10 1х120/35 | 657
АПвПуг 10 1х120/35 | 703
АПвПуг 10 1х120/35 | 710
АПвПуг 10 1х120/35 | 736
АПвПуг 10 1х120/35 | 228
АПвПуг 10 1х120/35 | 199
АПвПуг 10 1х120/35 | 241
АПвПуг 10 1х120/35 | 1619
АПвПуг 10 1х120/35 | 234
АПвПуг 10 1х120/35 | 105
АПвПуг 10 1х120/35 | 137
АПвПуг 10 1х120/35 | 1509
АПвПуг 10 1х120/35 | 1502
АПвПуг 10 1х120/35 | 1553
АПвПуг 10 1х120/35 | 2015
АПвПуг 10 1х120/35 | 2002
АПвПуг 10 1х240/35 | 1425
АПвПуг 10 1х240/35 | 800
АПвПуг 10 1х240/35 | 1425
АПвПуг 10 1х240/50 | 1204
АПвПуг 10 1х240/50 | 1202
АПвПуг 10 1х240/50 | 1204
АПвПуг 10 1х240/50 | 209
АПвПуг 10 1х240/50 | 216
АПвПуг 10 1х240/50 | 1103
АПвПуг 10 1х240/50 | 1103
АПвПуг 10 1х240/50 | 1122
АПвПуг 10 1х240/50 | 1103
АПвПуг 10 1х240/50 | 1404
АПвПуг 10 1х240/50 | 1472
АПвПуг 10 1х240/50 | 1106
АПвПуг 10 1х240/50 | 1406
АПвПуг 10 1х240/50 | 1404
АПвПуг 10 1х240/50 | 1110
АПвПуг 10 1х240/50 | 1109
АПвПуг 10 1х240/50 | 1106
АПвПуг 10 1х240/50 | 1102
АПвПуг 10 1х240/50 | 1100
АПвПуг 10 1х240/50 | 214
АПвПуг 10 1х240/50 | 139
АПвПуг 10 1х240/50 | 800
АПвПуг 10 1х240/50 | 800
АПвПуг 10 1х240/50 | 800
АПвПуг 10 1х240/50 | 188
АПвПуг 10 1х500/70 | 95
АПвПуг 10 1х500/70 | 111
АПвПуг 10 1х500/70 | 463
АПвПуг 10 1х500/70 | 984
АПвПуг 10 1х500/70 | 983
АПвПуг 10 1х500/70 | 982
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 300
АПвПуг 10 3х240/50 | 336
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
АПвПуг 10 3х240/50 | 335
Кабель с ПВХ изоляцией, АВВГ, АВБШв | 2887
АВБШв 4х120мс(N)-1 | 438
АВБШв 4х185мс(N)-1 | 112
АВБШв 4х240мс(N) - 1 | 107
АВБШв 5х35 ок - 0,66 | 30
АВВГ 5х4 (по 200 м) | 2060
АВВГнг(А)-LS 1х240 - 1 бел | 140
Кабель с ПВХ изоляцией, бронированный, ВБШв (нг...LS) | 22704
ВБШв 3х16 1 | 1487
ВБШв 3х25 1 | 65
ВБШв 3х25 1 | 1869
ВБШв 3х35 1 | 1090
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 1210
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 300
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 159
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 565
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 594
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 2320
ВБШв 4х16мк(N) - 1 | 2258
ВБШв 4х16ок (N) - 1 | 261
ВБШв 4х25мк(N) - 1 | 332
ВБШв 4х25мк(N) - 1 | 248
ВБШв 4х25мк(N) - 1 | 601
ВБШв 4х35мк(N)-1 | 1254
ВБШв 4х35мк(N)-1 | 1258
ВБШв 4х35мк(N)-1 | 635
ВБШв 4х35мк(N)-1 | 792
ВБШв 4х35мк(N)-1 | 408
ВБШвнг(А)-LS 3х10ок - 1 | 241
ВБШвнг(А)-LS 3х10ок - 1 | 119
ВБШвнг(А)-LS 3х10ок - 1 | 55
ВБШвнг(А)-LS 3х25мк(N,PE)-1 | 290
ВБШвнг(А)-LS 3х35 - 1 | 899
ВБШвнг(А)-LS 3х6ок - 1 | 1020
ВБШвнг(А)-LS 3х6ок 0,66 | 145
ВБШВнг(А)-LS 4х16мк - 1 | 1340
ВБШВнг(А)-LS 4х16мк - 1 | 706
ВБШВнг(А)-LS 4х16мк - 1 | 183
Кабель с ПВХ изоляцией, ВВГ (нг...ltx) | 18665
ВВГ 2х2,5 (по 200 м) | 2600
ВВГ 4х2,5 (по 200 м) | 200
ВВГ 4х6 | 105
ВВГ 5х1,5 (по 200 м) | 3000
ВВГ 5х16 | 162
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5 | 280
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 | 109
ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 | 2300
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 2х1,5 | 400
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 2х1,5 | 400
ВВГнг 2х2,5 | 150
ВВГнг 5х50 1 | 25
ВВГнг-LS 1х2,5б | 112
ВВГнг(А) 4х4 | 53
ВВГнг(А) 4х4 (по 200м) | 2238
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 290
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 200
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 740
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | 1055
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 | 1517
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | 930
ВВГнг(А)-LS 1х240 1 | 156
ВВГнг(А)-LS 1х240 1 | 236
ВВГнг(А)-LS 1х240 1 | 144
ВВГнг(А)-LS 1х300 - 1 | 162
ВВГнг(А)-LS 1х300 - 1 | 801
ВВГнг(А)-LS 3х16 - 0,66 | 15
ВВГнг(А)-LS 4х16 - 1 | 20
ВВГнг(А)-LS 4х16мк - 1 | 91
ВВГнг(А)-LS 4х35 - 0,66 | 7
ВВГнг(А)-LS 5х25 - 0,66 | 50
ВВГнг(А)-LS 5х50ож - 0,66 | 117
Кабель с резиновой изоляцией, КГ (тп...хл), РПШ | 200
КГН 5х1,5 | 200
КВТ (Калуга) | 7
Муфта 3СТп-70/120 | 7
МГШВ | 20
МГ 10 | 20
МЗЭИ (Михнево) | 1035
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 175/55 КИЖ | 628
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 75/22 КИЖ | 194
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 130/28 КИЖ | 60
Уплотнитель кабельных проходов УКПт 235/65 КИЖ | 153
Муфты | 218
Кабельная муфта 4ПКТп-1-16/25 | 2
Комплект 4КВНтп-МКС-В-150/240 | 1
Муфта 3ПКВНтпБ-1-10/25(Б) ГринЭнерго | 2
Муфта 3ПКВНтпБ-1-16/25(Б) ГринЭнерго | 4
Муфта 3ПСтБ-1-10/25(Б) ГринЭнерго | 2
Муфта 3ПСтБ-1-16/25(Б) ГринЭнерго | 3
Муфта концевая "Прогресс" КВтп 10-150/240 МКС (компл) | 7
Муфта концевая "Прогресс" КВтп 10-70/120 МКС (шт) | 6
Муфта концевая "Прогресс" КНтп 10-150/240 МКС | 10
Муфта концевая "Прогресс" КНтп 10-70/120 МКС | 4
Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО 10-150/240 М (RM 6) на 3 фазы | 6
Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО 10-150/240 Р МКС на 3 фазы | 15
Муфта концевая GUST-12/150-240/800-L16 | 8
Муфта концевая Прогресс КВтп 10-150/240 МКС (шт) | 4
Муфта прямая П/эт 0,5 | 20
Муфта прямая П/эт МПП 0,1/0,3 | 36
Муфта разв 2МРП 0,5 | 2
Муфта разв 2МРП1 | 1
Муфта разв 3МРП 0,5 | 2
Муфта соединительная "Прогресс" Стп 10-150/240 МКС | 33
Оконцеватель ОКТ-40/16-75 | 50
Оптико-волоконный кабель | 2682
ОКГЦ 1х16 | 1660
ОККМнгА-LS-01-4х4Е3-(2,7) | 1022
ПВС | 6688
ПВС 2х0,75 (по 250 м) | 1000
ПВС 2х1,5 | 30
ПВС 2х1,5+1х1,5 | 92
ПВС 2х1,5+1х1,5 | 136
ПВС 2х1,5+1х1,5 | 48
ПВС 2х1,5+1х1,5 | 47
ПВС 2х1,5+1х1,5 | 500
ПВС 2х2,5+1х2,5 | 35
ПВС 2х2,5+1х2,5 | 2800
ПВС 2х2,5+1х2,5 | 2000
ПЗЭМИ (Подольск) | 204
Муфта 1ПКВНт-1-В 70/120 | 4
Муфта 1ПКВт-10-150/240-бн | 1
Муфта 1ПКВт-10-400В | 4
Муфта 1ПКВт-10-500В (с нак-ом НС-500-01) | 14
Муфта 1ПКВт-10-95В | 3
Муфта 1ПКВт10-70/120В | 1
Муфта 1ПКНт-10-240-В | 5
Муфта 1ПСт10-120-В | 2
Муфта 1ПСт10-185-В | 13
Муфта 1ПСт10-240-В | 16
Муфта 1ПСт10-3-150/240-бг | 3
Муфта 1ПСт10-500-В | 1
Муфта 1ПСт10-95-В | 25
Муфта 4 ПКВНтп-В-150/240 | 21
Муфта 4 ПКВНтпБ-В-150/240 | 14
Муфта 4 ПКВНтпБ-В-70/120 | 9
Муфта 4 ПСтБ-В-150/240 | 12
Муфта 4 ПСтБ-В-70/120 | 11
Муфта 4 Стп-В-150/240 | 1
Муфта 4ПКВНтп-В-70/120 | 10
Муфта 4ПСТ 10/25 б/б | 4
Муфта 5 ПКВНтпБ-В-10/25 | 1
Муфта КНтп-10-25/50 | 7
Муфта Прогресс 4 СТП- 35/50 | 5
Муфта ПСтО-10 - 150 | 2
Муфта ПСтО-10 - 95 | 3
Муфта Стп-10-150/240 З | 2
Муфта Стп-10-25/50 Л | 4
Наконечник винтовой НО-500-03 | 6
Провод (АПВ) | 78
АПВ 70ж/з | 78
Провод NYM | 232
NYM 4х4 (по 100 м) | 200
NYM 4х4 (по 100 м) | 32
Провод неизолированный А, АС | 1083
АС 150/24 | 1073
АС 50 | 10
Провод установочный, ПуВ, ПуГВ, ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуГВВ | 107616
ПАВ 16бел | 256
ПАВ 16бел | 114
ПВ 1 (ПуВ) 1,5б (по 500 м) | 6490
ПВ 1 (ПуВ) 2,5 бел | 60
ПВ 1 1,5ж/з (по 500 м) | 22000
ПВ 1 1,5кр (по 500 м) | 3000
ПВ 1 1,5с (по 500 м) | 27500
ПВ 1 16чер | 105
ПВ 1 16чер (по 150м) | 600
ПВ 1 1б | 400
ПВ 1 1с | 800
ПВ 1 2,5с | 41
ПВ 1 6б | 66
ПВ 1 6кр | 660
ПВ 3 (ПуГВ) 0,75ж/з | 648
ПВ 3 (ПуГВ) 0,75жел | 1050
ПВ 3 (ПуГВ) 0,75син | 915
ПВ 3 (ПуГВ) 1,5ж/з | 400
ПВ 3 (ПуГВ) 1,5ж/з (по 400 м) | 6675
ПВ 3 (ПуГВ) 1,5ж/з (по 800 м) | 800
ПВ 3 (ПуГВ) 1,5с | 468
ПВ 3 (ПуГВ) 1,5с (по 400 м) | 400
ПВ 3 (ПуГВ) 1ж/з | 520
ПВ 3 (ПуГВ) 1ж/з | 450
ПВ 3 (ПуГВ) 1ж/з (по 100 м) | 6900
ПВ 3 (ПуГВ) 1ж/з (по 1200 м) | 16800
ПВ 3 (ПуГВ) 4син | 185
ПВ 3 1с | 985
ПВ 3 1с (по 1000 м) | 6000
ПВ 3 1с (по 600 м) | 1800
ПуВ 35 гол. | 20
ПуГВ 35 ж/з | 231
ПуГВ 10 ж/з | 10
ПуГВ 10 ж/з | 12
ПуГВ 16ж/з | 50
ПуГВ 1х4 бел | 25
ПуГВ 6 ж/з | 180
Промрукав | 9100
Крепёж-клипса для труб Полистирол д16 (100шт/2000шт уп/кор) Промрукав | 1900
Крепёж-клипса для труб Полистирол д20 (100шт/1500шт уп/кор) Промрукав | 2600
Крепёж-клипса для труб Полистирол д25 (100шт/1000шт уп/кор) Промрукав | 3400
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д16 (100м/5500м уп/пал) Промрукав | 1200
ПУНП | 500
ПУНП 3х1,5 (по 100 м) | 100
ПУНП 3х1,5 (по 200 м) | 400
Свалка | 1783
HB 0,5 | 1350
Герда-КПнг-HF 2х2х0,5 | 250
НВМ 0,35 4 600 | 160
Тара барабан | 23
СИП-2 | 13154
СИП 2 3х35+54,6 | 106
СИП 2 3х35+54,6 | 3029
СИП 2 3х50+1х54,6 | 2180
СИП 2 3х70+1х70 | 860
СИП 2 3х70+1х70 | 860
СИП 2 3х70+1х70 | 860
СИП 2 3х70+1х70 | 240
СИП 2 3х70+1х70 | 355
СИП 2 3х95+1х95 | 475
СИП 2 3х95+1х95 | 151
СИП 2 3х95+1х95 | 1558
СИП 2 3х95+1х95 | 1450
СИП 2 3х95+1х95 | 1030
СИП-3 | 23033
СИП 3 1х120-20* | 3020
СИП 3 1х120-20* | 3099
СИП 3 1х70-20* | 2510
СИП 3 1х70-20* | 3773
СИП 3 1х70-20* | 4607
СИП 3 1х95 | 3018
СИП 3 1х95 | 3006
СИП-4 | 3634
СИП 4 2х16 | 1300
СИП 4 4х16 | 2000
СИП 4 4х16 | 308
СИП 4 4х185 | 26
ТРАНСЭНЕРГО | 131
Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО 10-150/240 GPH на 3 фазы | 4
Муфта концевая "Прогресс" ПКВтО 10-70/120 P на 3 фазы (шт) | 2
Муфта концевая "Прогресс" ПКНтО 10-70/120 Р на 3 фазы | 1
Муфта концевая Прогресс ПКВтО 10-70/120 Р МКС на 3 фазы (шт) | 7
Муфта переходная "Прогресс" СПтп 10-150/240 МКС | 6
Муфта переходная Прогресс ПКМтп(СИП) 4-16/70 | 1
Муфта переходная Прогресс СПтп 10-70/120 МКС | 6
Муфта Прогресс КВ(Н)тп 4-16-25 б/н | 4
Муфта Прогресс ПКтпб-4-150/240 | 1
Муфта Прогресс ПКтпб-4-70/120 | 2
Муфта соединительная Прогресс 3ПСтт 20-70/120 Р | 4
Муфта соединительная Прогресс 4Стп-1-150/240 МКС | 4
Муфта соединительная Прогресс ПСтО 10-150/240 P МКС (без пружин) | 34
Муфта соединительная Прогресс ПСтО 10-500 P | 9
Муфта соединительная Прогресс ПСтО 10-70/120 Р МКС (без пружин) | 24
Муфта соединительная Прогресс ПСтО 20-500 P МКС | 12
Наконечник 2535/2 x 8 KU-V | 8
Наконечник EXRM-1235-150/240-GUS-SK12 | 2
Итого | 394744